TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS

1.  OBJETO:

O objeto do presente é a contratação de Empresa Especializada para a realização de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos hospitalares, oftalmos e odontológicos permanentes das Unidades de Saúde, Paismca, CEO, Policlínica, pelo período de 12(doze) meses. Pelo Sistema de Registro de Preço.

1.1 ESPECIFICAÇÕES:

| ITEM | QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | MODELO | CAPACIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Serv. | Amagalmador | Aurimax | Air |  |
| 2 | 7 | Serv. | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II |  |
| 3 | 4 | Serv. | Amagalmador | Kondortech | Y 100 |  |
| 4 | 2 | Serv. | Amagalmador | Rhos | Mixlloy |  |
| 5 | 4 | Serv. | Amagalmador | Schuster | Vibramat |  |
| 6 | 3 | Serv. | AP. Profiloxia | Kondortech | Scarletjet |  |
| 7 | 2 | Serv. | AP. Profiloxia | Vespotech | Scothjet |  |
| 8 | 1 | Serv. | Auto projetor | Xenonio | Optotipos |  |
| 9 | 1 | Serv. | Auto refrator | Refratometro | KR 9000 |  |
| 10 | 6 | Serv. | Autoclave | ALT |  | 12 LITROS |
| 11 | 7 | Serv. | Autoclave | ALT |  | 5 LITROS |
| 12 | 1 | Serv. | Autoclave | Brclave |  | 12 LITROS |
| 13 | 1 | Serv. | Autoclave | CRISTÓFOLI |  | 21 LITROS |
| 14 | 2 | Serv. | Autoclave | STERMAX |  | 12 LITROS |
| 15 | 6 | Serv. | Autoclave | Stermax |  | 21 LITROS |
| 16 | 28 | Serv. | Balança | Welmy | Classe II |  |
| 17 | 2 | Serv. | Balança | Welmy | MEC |  |
| 18 | 27 | Serv. | Balança | Welmy | RII09 E |  |
| 19 | 1 | Serv. | Balança | Avery | MEC |  |
| 20 | 1 | Serv. | Bisturi eletrônico | Emai | BP150 |  |
| 21 | 1 | Serv. | Bisturi eletrônico | Emai | BP4CC |  |
| 22 | 1 | Serv. | Cadeira de Oftalmo | PHD | EL01A |  |
| 23 | 23 | Serv | Caneta de alta rotação | Pallas | Atenas Life |  |
| 24 | 5 | Serv. | Compressor | Chiaperini | Linha 140 |  |
| 25 | 2 | Serv. | Compressor | Chiaperini | RCH70l |  |
| 26 | 5 | Serv. | Compressor | Fiac | Air max |  |
| 27 | 1 | Serv. | Compressor | Fiac | PDB300 |  |
| 28 | 1 | Serv. | Compressor | Fiac | CD 8/30 |  |
| 29 | 1 | Serv. | Compressor | Fiac | CP Top 50 |  |
| 30 | 1 | Serv. | Compressor | Gnatus | CS/3130 |  |
| 31 | 1 | Serv. | Compressor | Gnatus | By/30 |  |
| 32 | 2 | Serv. | Compressor | Pressuri | OP330 |  |
| 33 | 3 | Serv. | Compressor | Schulz | Msv 6/30 |  |
| 34 | 2 | Serv. | Compressor | Stelo | DCL |  |
| 35 | 1 | Serv. | Compressor | wetzel | Medicinalclin |  |
| 36 | 1 | Serv. | Conj. Odontológico | Gnatus | DentalChair |  |
| 37 | 4 | Serv. | Conj. Odontológico | Gnatus | Olympic |  |
| 38 | 1 | Serv. | Conj. Odontológico | Gnatus | Simplex |  |
| 39 | 7 | Serv. | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus |  |
| 40 | 2 | Serv. | Conj. Odontológico | Kavo | Unik |  |
| 41 | 11 | Serv. | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life |  |
| 42 | 10 | Serv. | Detector fetal | Martec | DF4000 |  |
| 43 | 15 | Serv. | Detector fetal | Medpej | DF 4000 |  |
| 44 | 23 | Serv. | Contra ângulo | Pallas | Atenas Life |  |
| 45 | 10 | Serv. | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 |  |
| 46 | 10 | Serv. | Eletrocardiógrafo | Emai | EX-03 |  |
| 47 | 1 | Serv. | Eletrocardiógrafo | Walchallyn | Plus |  |
| 48 | 1 | Serv. | Foco auxiliar | Medpej | FL4000 |  |
| 49 | 1 | Serv. | Foco auxiliar | S.L. | Plus |  |
| 50 | 2 | Serv. | Foco auxiliar | S.L. | Mod1 |  |
| 51 | 1 | Serv. | Fotopolimerizador | ALT | AltluxII |  |
| 52 | 4 | Serv. | Fotopolimerizador | Gnatus | Optiligth |  |
| 53 | 1 | Serv. | Fotopolimerizador | Gnatus | Lomax |  |
| 54 | 8 | Serv. | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 |  |
| 55 | 6 | Serv. | Fotopolimerizador | Kondortech | Kondorlux |  |
| 56 | 1 | Serv. | Fotopolimerizador | Rhos | Odontolux |  |
| 57 | 1 | Serv. | Greens de coluna completo | Oftalmoclen | TNT |  |
| 58 | 1 | Serv. | Lâmpada auxiliar | KSS | Mono |  |
| 59 | 2 | Serv. | Lâmpada de fenda | DFV | LFM - 4 |  |
| 60 | 1 | Serv. | Lensômetro | GJD | L6000 |  |
| 61 | 1 | Serv. | Mesa cirúrgica | Barfab | Mec |  |
| 62 | 2 | Serv. | Mesa Ginecológica | Inamed | Plus |  |
| 63 | 23 | Serv | Micro motor | Pallas | Atenas Life |  |
| 64 | 17 | Serv. | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim |  |
| 65 | 3 | Serv. | Nebulizador | KSS | A45 |  |
| 66 | 1 | Serv. | Nebulizador | Nebular | Plus |  |
| 67 | 2 | Serv. | Nebulizador | Olidef | Crplus |  |
| 68 | 6 | Serv. | Negatoscópio | S.L. | Simples |  |
| 69 | 1 | Serv. | Oftalmoscópio binocular indireto | Yetec | ONNH3 |  |
| 70 | 1 | Serv. | Oxímetro | Emai | MX 300 |  |
| 71 | 4 | Serv. | R X | Procion | Ion 70x |  |
| 72 | 1 | Serv. | RX Parede | Gnatus | Timex |  |
| 73 | 1 | Serv. | Refrator | Vista | KR 900 |  |
| 74 | 1 | Serv. | Retinoscópio | Zumax | OP |  |
| 75 | 1 | Serv. | Serra de Gesso | Nevoni | xxxx |  |
| 76 | 1 | Serv. | Ultrasonografia | Sonoace | R7 |  |
| 77 | 1 | Serv. | Ultrasson | Kondortech | Kondorjet |  |
| 78 | 23 | Serv. | Teste bacteriológico |  |  |  |

2. JUSTIFICATIVA:

A contratação de tais serviços faz-se necessária para proporcionar uma condição melhor no que se refere à garantia e funcionamento dos equipamentos, possibilitando assim, uma vida útil maior dos equipamentos e evitando transtornos a saúde da população.

3. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços referem-se à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares;

- A manutenção corretiva será executada através da solicitação da contratante, onde o valor do serviço já esta incluso no valor do contrato;

- As peças, partes e componentes eletrônicos necessários para o reparo dos equipamentos serão fornecidos pela empresa contratada (incluindo as placas eletrônicas);

- A manutenção preventiva será realizada 01 vez por mês;

3.1 FORMA, PRAZO DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão executados por técnico habilitado e cadastrado no seu respectivo órgão;

O prazo de entrega e de execução dos serviços será mediante a solicitação da SESAU em caso de falha em algum equipamento, devendo a contratada atender ao chamado em até no máximo 24 horas após a solicitação da visita técnica e informar o prazo do reparo e entrega do equipamento, de acordo com o defeito encontrado;

Tendo como prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o conserto do equipamento retirado e entrega do equipamento;

O não cumprimento do prazo especificado implica a empresa a substituir o aparelho retirado por um equipamento equivalente ou igual afim de que os serviços ofertados aos usuários do SUS não sofram interrupção por tempo prolongado;

Mediante também a detecção de problemas ou falhas nos equipamentos via visita técnica preventiva;

O serviço contratado terá a duração de 12 (doze) meses a partir da emissão da ordem de fornecimento.

3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Manutenção Preventiva

3.2.1 Entende-se por manutenção preventiva, todas as atividades técnicas e administrativas destinadas a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento. Além disso, a manutenção preventiva tem por finalidade prevenir a ocorrência de defeitos e/ou alterações no equipamento;

3.2.2 A manutenção preventiva é obrigatória e deverá ser realizada com a periodicidade mensal. A CONTRATADA comprometer-se-á, em um prazo máximo de 60(sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, apresentar um cronograma de preventivas, englobando todos os equipamentos relacionados em papel timbrado com assinatura do responsável técnico pelos serviços;

3.2.3 Após a execução da intervenção preventiva, a CONTRATADA deverá fixar etiqueta preventiva contendo a data de execução, a data da próxima preventiva e a identificação do técnico que realizou a intervenção;

3.2.4 A CONTRATADA prestará serviço de manutenção preventiva no objeto deste contrato através das manutenções programadas com a CONTRATANTE e, deverão manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, efetuando se necessário, ajustes, reparos e troca de peças. A CONTRATADA deverá utilizar ferramentas e instrumentos (multímetro, tacômetro, termômetros, jaulímetro) entre outros.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

3.2.5 Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos destinados a restabelecer o perfeito funcionamento dos equipamentos que porventura apresentem problemas. Os reparos necessários deverão ser realizados por profissionais de comprovada capacidade técnica e respeitando às atribuições concedidas a estes pelo Sistema CONFEA/CREA, além de serem qualificados tecnicamente para os devidos procedimentos referidos no objeto do contrato;

3.2.6 Entende-se por manutenção corretiva, todos os procedimentos destinados a colocar o equipamento em perfeito estado de funcionamento, compreendendo inclusive substituições de peças se necessário, de acordo com os manuais técnicos do fabricante e normas estabelecidas. Esta prestação de serviço se dará sem limitação de chamados ou horas, nos dias e horários de funcionamento normal da CONTRATANTE;

3.2.7 A CONTRATADA responsabizar-se-á por todo e qualquer atendimento de corretiva, devendo o técnico comparecer às dependências da CONTRATADA em um prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, contados a partir do chamado. No caso do chamado ocorrer após o horário de expediente, o prazo passará a contar a partir das 08:00hs do dia seguinte;

3.2.8 Ao término do serviço de corretiva, deverá ser entregue cópia da respectiva ordem de serviço, devendo esta conter assinatura do responsável pelo setor ou por outra pessoa por este designada;

3.2.9 A qualquer momento a CONTRATADA deverá estar apta a informar a situação de cada ordem de serviço aberta, informando às pendências que porventura venham a existir;

3.2.10 As substituições das peças e ou acessórios ocorrerão sempre que houver necessidade e por desgaste natural. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela reposição de peças, materiais, acessórios ou insumos no valor máximo de até 40% do contrato firmado. Das seguintes peças: anéis de vedação; válvula de regulagem de pressão; terminais de alta rotação e micro motor; válvula para pedal e comando; pedal do alta rotação; cabos, fusíveis, suporte de pontas; mangueira tripla dupla e unitária; encaixe para alta e baixa rotação; garrafa pet; mangueira de compressor; válvula para seringa tríplice; válvula de duplo comando; bico da seringa tríplice; conexões, diafragmas, fios e tomadas; o RING; válvula de regulagem de pressão; lâmpadas; placas eletrônicas; motor do compressor; cabeçote do compressor; pressostato do compressor;

3.2.11 O teto para troca de peças estabelecido no item 3.2.10 deverá respeitar o valor total da manutenção anual por equipamento, não podendo ultrapassar 40% (quarenta por cento) por equipamento anual;

3.2.12 A CONTRATADA obriga-se e compromete-se a não usar material de reposição improvisado ou peças adaptadas em substituição às especificadas pelo fabricante e, para tanto, obriga-se a atender as especificações técnicas das peças definidas pelo fabricante no manual do equipamento;

3.2.13 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, quaisquer relatórios que vierem a ser solicitados para dirimir dúvidas ou prover de informações gerenciais a unidade;

3.2.14 Estão inclusos na corretiva, serviços tais como: Pintura, cromagem e também peças de reposição de acessórios, limitada a 40% do valor do contrato;

3.2.15 A CONTRATADA obriga-se a retornar a Unidade em um prazo de 48 horas, os equipamentos de uso VITAL, ou os substituir obrigatoriamente até o retorno do mesmo por outro similar, sem custo para o CONTRATANTE.

| P O L I C L Í N I C A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE/PAT | LOCAL |
| Auto projetor | Xenonio | Optotipos | 78/2015 | Oftalmo |
| Auto refrator | Refratometro | KR 9000 | 15023039C | Oftalmo |
| Oxímetro | Emai | MX 300 | 50741 | Pequena cirurgia |
| Bisturi eletrônico | Emai | BP150 | 50737 | Pequena cirurgia |
| Bisturi eletrônico | Emai | BP4CC | 50735 | Pequena cirurgia |
| Cadeira de Oftalmo | PHD | EL01A | 61/2015 | Oftalmo |
| Lâmpada auxiliar | KSS | Mono | 8942 | Pequena cirurgia |
| Mesa cirúrgica | Barfab | Mec | 8938 | Pequena cirurgia |
| Eletrocardiógrafo | Emai | EX-03 | 8550 | Sala de eletro |
| Eletrocardiógrafo | Cardicare | 2000 | 8928 | Sala de eletro |
| Balança Adulto | Welmy | Classe III | 50729 | Consultório |
| Foco auxiliar | S.L. | Mod1 | 51851 | Sala de eletro |
| Lâmpada de fenda | DFV | LFM - 4 | 009031 | Oftalmo |
| Lâmpada de fenda | DFV | LFM - 4 | 009032 | Oftalmo |
| Lensômetro | GJD | L6000 | 26156 | Oftalmo |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 8976 | Consultório |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 26088 | Consultório |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 068922 | Consultório |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 068966 | Consultório |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 8566 | Sala do Gesso |
| Negatoscópio | S.L. | Simples | 8981 | Consultório |
| Refrator | Vista | KR 900 | 043337 | Oftalmo |
| Serra de Gesso | Nevoni | xxxx | xxxx | Sala de gesso |
| Foco auxiliar | S.L. | Mod1 | 4977 | Sala de gesso |
| Oftalmoscópio binocular indireto | Yetec | ONNH3 | 4203 | Oftalmo |
| Greens de coluna completo | Oftalmoclen | TNT | 005993 | Oftalmo |
| Retinoscópio | Zumax | OP | 52909 | Oftalmo |
| Ultrasonografia | Sonoace | R7 | 8923 | sala de ultra |
| A U T O C L A V E S |  |  |  |  |
| UNIDADE DE SAÚDE | EQUIPAMENTO | MARCA | CAPACIDADE | Nº SÉRIE/PAT |
| Unidade de Saúde Balneário | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52969 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52972 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 92331 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 030852 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 92937 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 3334 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Autoclave | STERMAX | 12 LITROS | 5606 |
| Unidade de Saúde Colinas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52967 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Autoclave | STERMAX | 21 LITROS | 37084 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 37080 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 9392 |
| Unidade de Saúde Retiro | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52795 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52973 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52794 |
| Unidade de Saúde São João I | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 48998 |
| Unidade de Saúde São João II | Autoclave | CRISTÓFOLI | 21 LITROS | 5607 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 60310 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 0069 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Autoclave | Brclave | 12 LITROS | 5665 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 4543 |
| Unidade de saúde Cruz | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52971 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Autoclave | Stermax | 12 LITROS | 52974 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52970 |
| TESTE BACTERIOLÓGICO |  |  |  |  |
| UNIDADE DE SAÚDE | EQUIPAMENTO | MARCA | CAPACIDADE | Nº SÉRIE/PAT |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52973 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52794 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Autoclave | STERMAX | 21 LITROS | 37084 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 030852 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52972 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 92937 |
| Unidade de Saúde Balneário | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52969 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 0069 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 3334 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Autoclave | STERMAX | 12 LITROS | 5606 |
| Unidade de Saúde Colinas | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52967 |
| Unidade de saúde Cruz | Autoclave | ALT | 12 LITROS | 52971 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Autoclave | Stermax | 12 LITROS | 52974 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 92331 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 37080 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 9392 |
| Unidade de Saúde Retiro | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52795 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 4543 |
| Unidade de Saúde São João I | Autoclave | Stermax | 21 LITROS | 48998 |
| Unidade de Saúde São João II | Autoclave | CRISTÓFOLI | 21 LITROS | 5607 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 60310 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Autoclave | Brclave | 12 LITROS | 5665 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Autoclave | ALT | 5 LITROS | 52970 |
| O D O N T O L O G I A |  |  |  |  |
| UNIDADE DE SAÚDE | EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE/PAT |
| Unidade de Saúde Botafogo | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 011216 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Caneta de Alta Rotação | Pallas | Atenas Life |  |
| Unidade de Saúde Botafogo | AP. Profiloxia | Kondortech | Scoltlot | 011213 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 011219 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Amagalmador | Schuster | Vibramat | 011218 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Compressor | Chiaperini | linha140 | 011281 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 010922 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | R X | Procion | Ion 70x | 033778 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 010920 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Fotopolimerizador | Gnatus | Optiligth | 010926 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | AP. Profiloxia | Vespotech | Scothjet | 010927 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Compressor | Fiac | Air max | 010974 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Compressor | Chiaperine | Linha 140 | 52201 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Contra-ângulo | Pallas | Atenas Life |  |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Compressor | Fiac | PDB300 | 077855 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | R X | Proxian | Ion 70x | 033777 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Conj. Odontológico | Gnatus | DentalChair | 411670905 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 018881 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 028882 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 028887 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Compressor | Fiac | Air max | 005710 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Micro motor | Pallas | Atenas Life |  |
| Unidade de Saúde Colinas | Conj. Odontológico | Gnatus | Olympic | 006915600-2 |
| Unidade de Saúde Colinas | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 032542 |
| Unidade de Saúde Colinas | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 032544 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Conj. Odontológico | Gnatus | Olympic | 023430 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Fotopolimerizador | Gnatus | Optiligth | 023433 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | AP. Profiloxia | Vespotech | Scothjet | 023431 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Compressor | Schulz | Msv 6/30 | 1508 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 025198 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Amagalmador | Schuster | Vibramat | 025202 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | Kp3114802 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Compressor | Schulz | Msv 6/30 | 0957 |
| Unidade de Saúde Retiro | Conj. Odontológico | Kavo | Unik | 030856 |
| Unidade de Saúde Retiro | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 030854 |
| Unidade de Saúde Retiro | Fotopolimerizador | Kondortech | Kondorlux | KP3114806 |
| Unidade de Saúde Retiro | Compressor | Schulz | Msv 6/30 | 030867 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 010106 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Fotopolimerizador | Kondortech | Kondorlux | Vp806117 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Compressor | Fiac | Air max | 077692 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Conj. Odontológico | Gnatus | Olympic | 011253 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Amagalmador | Rhos | Mixlloy | 011255 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 032868 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Compressor | Fiac | Air max | 026161 |
| Unidade de saúde Cruz | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 032863 |
| Unidade de saúde Cruz | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 4421935012 |
| Unidade de saúde Cruz | Compressor | Stelo | DCL | MTE001 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 020168 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Amagalmador | Kondortech | Y¨100 | 005657 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Fotopolimerizador | Gnatus | Optiligth | 0064486076 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Ultrasson | Kondortech | Kondorjet | 020173 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Compressor | Fiac | CD 8/30 | 032545 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Conj. Odontológico | Gnatus | Simplex | 009387 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Fotopolimerizador | Gnatus | Optiligth | 009389 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Amagalmador | Rhos | Mixlloy | 4305 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Compressor | Gnatus | CS/3130 | 2756 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 011455 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Amagalmador | Kondortech | Y¨100 | 005658 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Fotopolimerizador | Rhos | Odontolux | 10996 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Compressor | Gnatus | By/30 | 0879 |
| Unidade de Saúde Balneário | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 009725 |
| Unidade de Saúde Balneário | Fotopolimerizador | Kondortech | Konlux | Ko8061174 |
| Unidade de Saúde Balneário | Amagalmador | Aurimax | Air | 560583 |
| Unidade de Saúde Balneário | Compressor | wetzel | Medicinalclin | 016430 |
| Unidade de Saúde São João I | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 009465 |
| Unidade de Saúde São João I | Amagalmador | Schuster | Vibramat | 005660 |
| Unidade de Saúde São João I | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 009487 |
| Unidade de Saúde São João I | Compressor | Fiac | CP Top 50 | 009458 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 011400 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Amagalmador | Schuster | Vibramat | 021154 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 011401 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Compressor | Chiaperini | linha140 | 011385 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 007333 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 007338 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Fotopolimerizador | Kondortech | Konlux | Kp114800 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Compressor | Stelo | DCL | 1317 |
| Unidade de Saúde São João II | Conj. Odontológico | Gnatus | Olympic | 009980 |
| Unidade de Saúde São João II | Fotopolimerizador | Kondortech | C.L. 150 | 030855 |
| Unidade de Saúde São João II | Amagalmador | Kondortech | Y¨100 | 009986 |
| Unidade de Saúde São João II | Compressor | Pressuri | OP330 | 1610 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 010097 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | AP. Profiloxia | Kondortech | Scoltlot | 010099 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Amagalmador | Gnatus | Amagalmix II | 010098 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Fotopolimerizador | Kondortech | Konlux | Kp3114801 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Compressor | Pressuri | OP330 | 2230708 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 005617 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 005613 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 005752 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Conj. Odontológico | Gnatus | Syncrus | 005663 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | RX Parede | Gnatus | Timex | 005750 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | RX Móvel | Procion | Ionfox | 005615 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Amagalmador | Kondortech | Y¨100 | 010109 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Compressor | Chiaperini | RCH70l | 005712 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Compressor | Fiac | Air max | 005709 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Compressor | Chiaperini | RCH70l | 14226-12 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Fotopolimerizador | ALT | AltluxII | 4766 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Fotopolimerizador | Kondortech | Konlux | Kp3114805 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | Fotopolimerizador | Gnatus | Lomax | MTE002 |
| CEO – Centro de E. Odontológicas | AP. Profiloxia | Kondortech | Scarletjet | ST3112351 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Conj. Odontológico | Pallas | Atenas Life | 51278 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | R X Portátil | Procion | Ion 70x | 033779 |
| Unidade de Saúde Parque Arruda | Conj. Odontológico | Kavo | Unik | 007923 |
| ATENÇÃO BÁSICA |  |  |  |  |
| UNIDADE DE SAÚDE | EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE/PAT |
| Unidade de Saúde Botafogo | Balança | Welmy | RII09 E | 44395 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Detector fetal | Martec | DF4000 | 011226 |
| Unidade de Saúde Botafogo | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 011227 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Balança | Welmy | RII09 E | 033227 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Balança | Welmy | Classe II | 010982 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 010913 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Balança | Welmy | RII09 E | 53125 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53126 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo I | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 52576 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Detector fetal | Medpej | DF 4000 | 43428 |
| Unidade de Saúde Campo Redondo II | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53126 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Balança | Welmy | Classe II | 028900 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 028889 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Balança | Welmy | RII09 E | 029218 |
| Unidade de Saúde Alecrim | Nebulizador | Olidef | Crplus | 029233 |
| Unidade de Saúde Colinas | Balança | Welmy | Classe II | 032497 |
| Unidade de Saúde Colinas | Balança | Welmy | RII09 E | 50731 |
| Unidade de Saúde Colinas | Eletrocardiógrafo | Walchallyn | Plus | 55934 |
| Unidade de Saúde Colinas | Detector fetal | Martec | DF 4000 | MTE007 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0025 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Balança | Welmy | Classe II | 0039 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 2187 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Balança | Welmy | RII09 E | 52505 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 5382 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Balança | Welmy | RII09 E | 023643 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53136 |
| Unidade de Saúde Vinhateiro | Detector fetal | Medpej | DF 4000 | 52526 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Balança | Welmy | RII09 E | 025207 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Balança | Welmy | Classe II | 025301 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | MTE003 |
| Unidade de Saúde Porto do carro | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0024 |
| Unidade de Saúde Retiro | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 030802 |
| Unidade de Saúde Retiro | Balança | Welmy | RII09 E | 52512 |
| Unidade de Saúde Retiro | Nebulizador | KSS | A45 | 030829 |
| Unidade de Saúde Retiro | Balança | Welmy | Classe II | 6174 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0026 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Balança | Welmy | RII09 E | 011058 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53131 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 011054 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 2977 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Balança | Filizola | Mec | 011041 |
| Unidade de S. Ponta dos Ambrósio | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 2737 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Balança | Welmy | Classe II | 011178 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Balança | Welmy | RII09 E | 011171 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 011191 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0022 |
| Unidade de Saúde Rua do Fogo | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 011261 |
| Unidade de saúde Cruz | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 032887 |
| Unidade de saúde Cruz | Balança | Welmy | RII09 E | 032888 |
| Unidade de saúde Cruz | Balança | Welmy | Classe II | 032884 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 020177 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Balança | Welmy | RII09 E | 020181 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Balança | Welmy | Classe II | 020176 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Balança | Welmy | RII09 E | 020162 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Balança | Welmy | Classe II | 020157 |
| Unidade de Saúde Flexeira | Nebulizador | Nebular | Plus | 020161 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Balança | Welmy | Classe II | 009904 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Balança | Welmy | Classe II | 009911 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Balança | Welmy | RII09 E | 009916 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 009921 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 033701 |
| Unidade de Saúde Praia Linda | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 009378 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 52579 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Balança | Welmy | Classe II | 47106 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Balança | Welmy | RII09 E | 52504 |
| Unidade de Saúde São Mateus | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 52525 |
| Unidade de Saúde Balneário | Balança | Welmy | Classe II | 019774 |
| Unidade de Saúde Balneário | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 019771 |
| Unidade de Saúde Balneário | Balança | Welmy | RII09 E | 019698 |
| Unidade de Saúde Balneário | Balança | Welmy | Classe II | 019699 |
| Unidade de Saúde Balneário | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 019773 |
| Unidade de Saúde São João I | Balança | Welmy | Classe II | 010021 |
| Unidade de Saúde São João I | Balança | Welmy | RII09 E | 52562 |
| Unidade de Saúde São João I | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 010016 |
| Unidade de Saúde São João I | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53134 |
| Unidade de Saúde São João I | Detector fetal | Medpej | DF4000 | MTE004 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Balança | Welmy | Classe II | 011368 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 011367 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 0363 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 4439 |
| Unidade de Saúde Bairro Fluminense | Balança | Welmy | RII09 E | 011376 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Balança | Welmy | Classe II | 52510 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 52588 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Balança | Welmy | RII09 E | 007311 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53138 |
| Unidade de Saúde Poço Fundo | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 52548 |
| Unidade de Saúde São João II | Balança | Welmy | RII09 E | 52563 |
| Unidade de Saúde São João II | Balança | Welmy | Classe II | 009062 |
| Unidade de Saúde São João II | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0028 |
| Unidade de Saúde São João II | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 52520 |
| Unidade de Saúde São João II | Balança | Welmy | RII09 E | 0099128 |
| Unidade de Saúde São João II | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53135 |
| Unidade de Saúde São João II | Nebulizador | KSS | A45 | 009420 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Detector fetal | Martec | DF 4000 | 005384 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Balança | Welmy | Classe II | 010040 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Balança | Welmy | RII09 E | 1433 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Balança | Welmy | RII09 E | 1634 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53128 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 005396 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Eletrocardiógrafo | Emai | EX 03 | 0024 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Balança | Welmy | RII09 E | 010044 |
| Unidade de Saúde Baixo Grande | Balança | Welmy | RII09 E | 005375 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Balança | Welmy | RII09 E | 5926 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Balança | Welmy | Classe II | 5931 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Nebulizador | KSS | A45 | 5905 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 53139 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Nebulizador | Inalamed | Inaloclim | 5377 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 52259 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 5298 |
| Unidade de Saúde Porto da Aldeia | Detector fetal | Martec | DF4000 | 5394 |
| P A I S M I C A | Detector fetal | Medpej | Portátil | 46101 |
| P A I S M I C A | Detector fetal | Medpej | Portátil | 46130 |
| P A I S M I C A | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 2733 |
| P A I S M I C A | Balança | Welmy | RII09 E | 52530 |
| P A I S M I C A | Balança | Welmy | Classe II | 4558 |
| P A I S M I C A | Balança | Welmy | Classe II | 4926 |
| P A I S M I C A | Balança | Welmy | Classe II | 4548 |
| P A I S M I C A | Balança | Avery | Mec | 38701 |
| P A I S M I C A | Detector fetal | Medpej | DF4000 | 1178 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Balança | Welmy | Classe II | 032954 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Balança | Welmy | RII09 E | 032964 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Balança | Welmy | Classe II | 032923 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Nebulizador | Olidef | CRPlus | 032963 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Detector fetal | Medpej | DF 4000 | 032968 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Mesa Ginecológica | Inamed | Plus | MTE006 |
| Unidade de S. Parque Arruda | Foco auxiliar | Medpej | FL4000 | 032971 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Balança | Welmy | RII09 E | 004541 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Balança | Welmy | Classe II | 011180 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Eletrocardiógrafo | Cardiocare | 2000 | 011265 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Detector fetal | Medpej | DF 4000 | 011183 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Mesa Ginecológica | Inamed | Plus | 026187 |
| Unidade de Saúde Mossoró | Foco auxiliar | S.L. | Plus | 026028 |

4. TÉCNICAS QUANTITATIVAS:

As quantidades solicitadas são de acordo com a demanda dos equipamentos existentes em cada unidade descritos acima.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada obriga-se a:

Efetuar a realização dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em restrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente     licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da realização do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Contratante obriga-se a:

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO:

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Conforme especificado no edital.

- DISPOSIÇÕES FINAIS:

A Contratada deverá proceder de forma adequada e ética quanto à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, que são de uso primordial, no qual atende as emergências de saúde da população em geral, auxiliando os especialistas na prescrição de tratamentos e diagnósticos adequados aos pacientes atendidos.

- HABILITAÇÃO TÉCNICA

As empresas licitantes deverão apresentar obrigatoriamente no ato licitatório, a seguinte documentação, para sua habilitação técnica:

  - Registro ou inscrição na entidade competente (CREA), em conformidade com Inciso I do Art. 30 da Lei nº 8.666/93.  Caso a Licitante vencedora, não seja inscrita no CREA/RJ, a mesma deverá averbar junto ao CREA/RJ, para que seja efetivado sua contratação;

  - Deverá ser realizada visita e vistoria técnica nas Unidades de Saúde de São Pedro da Aldeia para conhecimento de todas as peculiaridades, informações e condições dos locais onde os equipamentos encontram-se instalados, afim do fiel cumprimento das obrigações da presente licitação; Caso a licitante não realize a visita as unidades, a mesma poderá apresentar declaração formal, nos termos exposto no Edital;

  - Declaração formal de possuir laboratório próprio devidamente legalizado, com instalações bem estruturadas e adequadas para a execução dos serviços objeto da licitação;

- OUTRAS COMPROVAÇÕES

A empresa declarada vencedora do item das balanças deverá apresentar no ato da assinatura do contrato o certificado de autorização do ano corrente emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização, e Qualidade industrial, para conserto de balanças, nos termos da Portaria INMETRO nº 088 de 08/07/87, para realizar conserto e manutenção em balanças emitido pelo IPEM(Instituto de Pesos e Medidas) dentro do prazo de validade.

São Pedro da Aldeia, 01 de julho de 2019.